## 委托单
检测中心测试委托单
按钮功能 | 新增 | 修改 | /保存 | 删除 | 复制 | 查询 | 刷新 | 联查 | 导入 | 委托单预览 | 提交/撤回 | 关联功能 | --
| 委托单类型 | 安全认证 | 显示相应描述信息
任务信息 | 表头
| 委托单编号 | A-181212-0923 | 委托单名称 | HF118FK PILOT DUTY2 | 委托单位 | 股份公司总部 | 部门 | 技术中心 | 联系人 | 黄淑清 | 付费单位 | 股份公司总部
| 创建人 | 1001601 | Email | 1001601@hongfa.cn | 联系电话 | 15985123134 | 产品大类 | 继电器 | 二级分类 | 功率继电器 | 三级分类 | 功率继电器
| 报告格式 | 单项 | 报告语言 | 中文 | 产品鉴定类型 |  | 认证类型 | UL | 项目号 | 4792482394 | 委托单前缀 | A
| 检后样品处理 | 实验室保存 | 测试目的 |  | 进度要求 |  | 产品属性 |  | 客户名称 |  | 客户类型
| 测试要求 |  | 检测性质 |  | 生产产线 |  | 生产批量 |  | 生产日期 |  | 生产批号
发送消息选项
| 实验室主管审核发送邮件 |  | 是
| 任务开始发送邮件 |  | 是
| 任务结束发送邮件 |  | 是
| 报告签发发送邮件 |  | 是
| 是否保存未模板 |  | 是
| 计费单发送给客户邮件 |  | 否
| 报价单发送给客户邮件 |  | 否
样品信息 允许4组 | 添加行 | 删除行 | 复制行 | 保存
| 产品系列 | 企业标准 | 规格型号 | 规格号 | 结构类型 | 触点类型 | 样品组别 | 样品数量 | 制造商 | 触点牌号 | 触点型号 | 温度 | 其他信息
| HF118FK | QFVF-4298-2015 | HF118FK/24-Z1T | 024D-非镀金触点 | 单稳态 | 1Z | A | 10 | HF | 田中 | 1 | 常温 | /
| HF118FK | QFVF-4298-2015 | HF118FK/24-Z13 | 024D-非镀金触点 | 单稳态 | 1H | B | 10 | HF | 田中 | 2 | 常温 | /
试验前参数 | 添加行 | 删除行 | 复制行 | 保存
| 实验参数名称 | 样品组别 | 参数项 | 值类型 | 最大值 | 最小值 | 单位 | 是否判定 | 是否测试 | 测试温度
| 继电器初始参数1 | A | 线圈电阻 | 数值 | 1997.5 | 2702.5 | Ω | 1 | 1 | 常温
| 继电器初始参数1 | A | 动作电压 | 数值 | - | 16.8 | Vd.c. | 1 | 1 | 常温
| 继电器初始参数1 | A | 释放电压 | 数值 | 2.4 | - | Vd.c. | 1 | 1 | 常温
| 继电器初始参数1 | A | NO接触电阻 | 数值 | - | 100 | mΩ | 1 | 1 | 常温
| 继电器初始参数1 | A | NC接触电阻 | 数值 | - | 100 | mΩ | 1 | 1 | 常温
| 继电器初始参数1 | A | 动作时间 | 数值 | - | 10 | ms | 1 | 1 | 常温
| 继电器初始参数2 | B | 线圈电阻 | 数值 | 1997.5 | 2702.5 | Ω | 1 | 1 | 常温
| 继电器初始参数2 | B | 动作电压 | 数值 | - | 16.8 | Vd.c. | 1 | 1 | 常温
| 继电器初始参数2 | B | 释放电压 | 数值 | 2.4 | - | Vd.c. | 1 | 1 | 常温
| 继电器初始参数2 | B | NO接触电阻 | 数值 | - | 100 | mΩ | 1 | 1 | 常温
| 继电器初始参数2 | B | NC接触电阻 | 数值 | - | 100 | mΩ | 1 | 1 | 常温
| 继电器初始参数2 | B | 动作时间 | 数值 | - | 10 | ms | 1 | 1 | 常温
| 继电器初始参数2 | B | 释放时间 | 数值 | - | 5 | ms | 1 | 1 | 常温
| 继电器初始参数2 | B | 绝缘电阻 | 数值 | 1000 | - | MΩ | 1 | 1 | 常温
| 继电器初始参数2 | B | 断开触点间耐压 | 数值 | 1000 | - | Va.c. | 1 | 1 | 常温
| 继电器初始参数2 | B | 线圈触点间耐压 | 数值 | 5000 | - | Va.c. | 1 | 1 | 常温
每个页签包含全选、删除行、复制行、添加行
选中样品行在下列显示参数

## 任务单
检测中心测试任务单
按钮功能 | 新增 | 修改 | /保存 | 删除 | 复制 | 查询 | 刷新 | 联查 | 导入 | 委托单预览 | 提交/撤回 | 关联功能 | --
任务信息 | 表头
| 委托单编号 | A-181212-0923 | 委托单名称 | HF118FK PILOT DUTY2 | 委托单位 | 股份公司总部 | 部门 | 技术中心 | 联系人 | 黄淑清 | 付费单位 | 股份公司总部
| 创建人 | 1001601 | Email | 1001601@hongfa.cn | 联系电话 | 15985123134 | 产品大类 | 继电器 | 二级分类 | 功率继电器 | 三级分类 | 功率继电器
| 报告格式 | 单项 | 报告语言 | 中文 | 产品鉴定类型 |  | 认证类型 | UL | 项目号 | 4792482394 | 委托单前缀 | A
| 检后样品处理 | 实验室保存 | 测试目的 |  | 进度要求 |  | 产品属性 |  | 客户名称 |  | 客户类型
| 测试要求 |  | 检测性质 |  | 生产产线 |  | 生产批量 |  | 生产日期 |  | 生产批号
| 委托类型 | 安全认证 | 任务单编号 | A-181212-0923 | 委托单单据状态 | 未提交
| 添加行 | 删除行 | 复制行 | 保存
测试项目 下拉滚动 | 任务编号 | 任务名称 | 测试条件名称 | 测试结果名称 | 测试结果短名称 | 顺序 | TesrNumber | 样品分配 | 样品数量 |  |  |  |  | 筛选条件
| A-181+C25:N27212-0923-01 | 感性负载电耐久性 | UL508-2013_137-1 | UL508-2013_137-1A | 感性负载电耐久性 | 1 | 127075 | A1 | 1 |  |  |  |  | 项目类型 |  | 测试项目 |  | 企业标准 | QFVF4039-2016_115F,_NA
| A-181212-0923-02 | 感性负载电耐久性 | UL508-2013_137-1 | UL508-2013_137-1A | 感性负载电耐久性 | 2 | 127076 | B1 | 1 |  |  |  |  | 适用范围 |  | 测试方法 |  | 产品类别 | CPAA
| A-181212-0923-03 | 感性负载电耐久性 | UL508-2013_137-2 | UL508-2013_137-2A | 感性负载电耐久性 | 3 | 127077 | B2 | 1 |  |  |  |  | 任务信息
[14 empty] | Test List | 报告名称 | 依据标准 | 项目类型 | 项目名称 | 详细说明 | C B plan
详细信息 （按页签模式） | 1）详细测试条件 | 2）试验后参数 | 3）任务状态 | 4)样品详细进展 | [9 empty] | QFVF4039_115F | 介质耐电压实验 | IEC61810-7 | 电气性能 | IEC61810-7-2006_4.9-1A | IEC61810-7-2006_4.9-1A介质耐电压实验
详细测试条件
| 测试条件名称 | 测试条件项 | 状态 | 是否可选 | 是否可报告 | 仪器 | 值类型 | 值 | 单位 | 格式化值 | 最大值 | 最小值 | 英文说明
| UL508-2013_137-1 | 环境温度 |  | T | T |  | 文本 | 85℃ |  |  | 200℃ | -20℃
| UL508-2013_137-1 | 线圈类型 |  | T | T |  | 数值 | 1
| UL508-2013_137-1 | 激励电压 |  | T | T |  | 数值 | 24 | Vd.c. |  | 400 | 0
| UL508-2013_137-1 | 实验触点 |  | T | T |  | 文本 | NO
| UL508-2013_137-1 | 负载电压 |  | T | T |  | 数值 | 120 | Va.c. |  | -- | 0
实验后参数
| 实验参数名称 | 样品组别 | 参数项 | 值类型 | 最大值 | 最小值 | 单位 | 是否判定 | 是否测试 | 测试温度
| 继电器实验参数1 | A | 线圈电阻 | 数值 | 2702.5 | 1997.5 | Ω | T | T | 常温
| 继电器实验参数1 | A | 动作电压 | 数值 | 19.2 |  | VD.C | T | T | 常温
| 继电器实验参数1 | A | 释放电压 | 数值 |  | 1.2 | VD.C | T | T | 常温
| 继电器实验参数2 | B | NO接触电阻 | 数值 | 200 |  | MMΩ | T | T | 常温
| 继电器实验参数2 | B | NC接触电阻 | 数值 | 200 |  | MMΩ | T | T | 常温
| 继电器实验参数2 | B | 绝缘电阻 | 数值 |  | 10 | MΩ | T | T | 常温
任务状态
| 序号 | 任务编号 | 流程名称 | 当前操作人 | 操作时间
| 1 | A-181125-0940-01 | 任务创建 | XXX | 2019-1-25 12:00:00
| 2 | A-181125-0940-01 | 任务提交
| 3 | A-181125-0940-01 | 客户主管审核
| 4 | A-181125-0940-01 | 技术主管审核
| 5 | A-181125-0940-01 | …
样品详细进展
| 样品号 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 预计结束时间 | 试验情况
| A1 | 2019-1-25 12:00:00 | 2019-1-25 12:00:00 | 2019-1-25 12:00:00 | 2019-1-25 12:00:00 | 2019-1-25 12:00:00 | 当前次数：XX
| A2 | … | … | … | … | … | …
| A3 | … | … | … | … | … | …
| A4 | … | … | … | … | … | …
| A5 | … | … | … | … | … | …
| A6 | … | … | … | … | … | …
每个页签包含全选、删除行、复制行、添加行
选中任务行在下列
1）详细测试条件
2） 试验后参数
3） 任务状态
4）详细进展
其中状态、仪器，测试条件名称隐藏
其中持续时间、testnumber
在点击曾行按钮时，会弹出任务信息框

## Sheet1
| 功能 | 状态
委托单 | 复制 | 未提交
| 删除 | 已提交
| 草稿 | 未送样
| 提交 | 试验中
| 撤回 | 已结束
变更
任务信息
样品信息
试验前参数
委托单预览
委托单列表 | 字段列表
报价单确认
收费单确认
报告下载
| 满意度评价 | …
任务单列表 | 字段列表
测试条件
试验后参数
单据联查/状态
详细进度查看
结果信息查看
任务单预览
功能菜单 | 任务计划
公告信息
…